Министерство общего и профессионального образования Ростовской области

НОВОШАХТИНСКИЙ ТЕХНИКУМ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

- филиал  государственного бюджетного профессионального  образовательного учреждения Ростовской области «ШАХТИНСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ

КОЛЛЕДЖ ТОПЛИВА И ЭНЕРГЕТИКИ им. ак. Степанова П.И.»

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

для проведения процедуры оценки уровня освоения обучающимися

ФГОС СПО по дисциплине ОП.08 Основы электротехники

профессия 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ

Новошахтинск

2023

Рассмотрено

на заседании цикловой методической

комиссии Общественного питания и сервиса

протокол №1 от «30» августа 2023г

председатель ЦМК

Семенова Т.С.

Контрольно-оценочные материалы для проведения процедуры оценки уровня освоения обучающимися федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ и   рабочей программы ОП. 08 Основы электротехники

Организация-разработчик: Новошахтинский техникум промышленных технологий - филиал государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ростовской области «Шахтинский региональный колледж топлива и энергетики  им. ак. Степанова П.И.»

Разработчик: Тюнягин Ю.Н. - преподаватель Новошахтинского техникума промышленных технологий - филиал государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ростовской области «Шахтинский региональный колледж топлива и энергетики им. ак. Степанова П.И.»

Содержание

- Спецификация

1.1. Назначение (УГ, ОПОП).

1.2.Нормативное обоснование отбора содержания.

1.3. Содержание контрольно-оценочных материалов.

1.4. Структура контрольно-оценочных материалов.

1.5. Распределение тестовых заданий по компетенциям.

1.6. Распределение тестовых заданий по элементам содержания

1.7. Продолжительность выполнения.

1.8. Инструкция по организации и проведению тестирования.

1.9. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом.

1.10. Перечень вспомогательных средств.

2.Кодификатор

2.1 Нормативное обоснование разработки кодификатора.

2.2 Требования к уровню подготовки обучающихся при проведении оценки компетенций.

3.Варианты тестовых заданий

4.Эталоны ответов.

1.Спецификация

1.1. Назначение (УГ, ОПОП)

Контрольно-оценочные материалы (далее – КОМ) подготовлены с целью оценки результатов освоения программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ в ходе тестирования

1.2.Нормативное обоснование отбора содержания

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего  профессионального образования по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ  утвержденный Приказом Министерства образования и науки  России от 09 декабря 2016 года № 1545, зарегистрирован  в Министерстве  Юстиции России 22  декабря 2016 г., регистрационный номер 44900, с изменениями и дополнениями от 17.12.2020 г.;

- Профессиональный стандарт «Штукатур», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 10.03.2015 №148н;

-  Рабочая  программа ОП. 08 Основы электротехники.

1.3. Содержание контрольно-оценочных материалов

Контрольно-оценочные материалы представлены в форме тестовых заданий.

В содержание контрольно-оценочных материалов включены тестовые задания, которые позволяют определить уровень сформированности   планируемых результатов, общих и профессиональных компетенций по ОП. 08 Основы электротехники. Требования к результатам освоения программы дисциплины ОП. 08 Основы электротехники.

уметь:

У1 - измерять параметры электрической цепи;

У2 - рассчитывать сопротивление заземляющих устройств;

У3 - производить расчеты для выбора электроаппаратов

знать:

З1 - основные положения электротехники

З2 - методы расчета простых электрических цепей;

З3 - принципы работы типовых электрических устройств;

З4 - меры безопасности при работе с электрооборудованием и электрифицированными инструментами.

Общие компетенции:

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках

Профессиональные компетенции:

ПК 1.3. Производить оштукатуривание поверхностей различной степени сложности вручную и механизированным способом с соблюдением технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда.

1.4. Структура контрольно-оценочных материалов

Контрольно-оценочные материалы состоят из 20 тестовых заданий. В представленных материалах используются несколько видов заданий:

закрытого типа:

-с выбором ответов (действия) из предложенного множества – 20%

-на установление соответствия (взаимосвязей) – 20%

-на установление правильной последовательности (алгоритма) – 20%

-на сопоставление – 20%

открытого типа:

-на дополнение – 10%

-с развернутым ответом – 10%

1.5. Распределение тестовых заданий по компетенциям

Вариант 1

| Код компетенции | Наименование компетенции | Наименования дисциплин/ практик | Номер задания, соответствующего данной дисциплине/ практике | Страница в РПД/РПП |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОК 01. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; | Основы электротехники | 7,12 | 11-13 |
| ОК 02. | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. | Основы электротехники | 5, 20 | 11-13 |
| ОК 03. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие | Основы электротехники | 7,9,14,18,2,6,8,15 | 11-13 |
| ОК 07. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | Основы электротехники | 1,10,12,16,3,4,11,17 | 11 |
| ОК 10. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | Основы электротехники | 13,19,20 | 11-13 |
| ПК 1.3. | Производить оштукатуривание поверхностей различной степени сложности вручную и механизированным способом с соблюдением технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда. | Основы электротехники | 7, 12 | 11-13 |

Вариант 2

| Код компетенции | Наименование компетенции | Наименования дисциплин/ практик | Номер задания, соответствующего данной дисциплине/ практике | Страница в РПД/РПП |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОК 01. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; | Основы электротехники | 7,12 | 11-13 |
| ОК 02. | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. | Основы электротехники | 5, 20 | 11-13 |
| ОК 03. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие | Основы электротехники | 7,9,14,18,2,6,8,15 | 11-13 |
| ОК 07. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | Основы электротехники | 1,10,12,16,3,4,11,17 | 11-13 |
| ОК 10. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | Основы электротехники | 13,19,5,20 | 11-13 |
| ПК 1.3 | Производить оштукатуривание поверхностей различной степени сложности вручную и механизированным способом с соблюдением технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда. | Основы электротехники | 7, 12 | 11-13 |

Вариант 3

| Код компетенции | Наименование компетенции | Наименования дисциплин/ практик | Номер задания, соответствующего данной дисциплине/ практике | Страница в РПД/РПП |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОК 01. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; | Основы электротехники | 7,12 | 11-13 |
| ОК 02. | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. | Основы электротехники | 5, 20 | 11-13 |
| ОК 03. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие | Основы электротехники | 7,9,14,18,2,6,8,15 | 11-13 |
| ОК 07. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | Основы электротехники | 1,10,12,16,3,4,11,17 | 11-13 |
| ОК 10. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | Основы электротехники | 13,19,5,20 | 11-13 |
| ПК 1.3 | Производить оштукатуривание поверхностей различной степени сложности вручную и механизированным способом с соблюдением технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда. | Основы электротехники | 7, 12 | 11-13 |

Вариант 4

| Код компетенции | Наименование компетенции | Наименования дисциплин/ практик | Номер задания, соответствующего данной дисциплине/ практике | Страница в РПД/РПП |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОК 01. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; | Основы электротехники | 7,12 | 11-13 |
| ОК 02. | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. | Основы электротехники | 5, 20 | 11-13 |
| ОК 03. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие | Основы электротехники | 7,9,14,18,2,6,8,15 | 11-13 |
| ОК 07. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | Основы электротехники | 1,10,12,16,3,4,11,17 | 11-13 |
| ОК 10. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | Основы электротехники | 13,19,5,20 | 11-13 |
| ПК 1.3. | Производить оштукатуривание поверхностей различной степени сложности вручную и механизированным способом с соблюдением технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда. | Основы электротехники | 7, 12 | 11-13 |

1.6. Распределение тестовых заданий по элементам содержания

Вариант 1

| Код и наименование компетенции | Тема | Элементы содержания, проверяемые тестовыми заданиями |  | № тестового задания | Тип задания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; | Тема 2 Электрическое поле | З1, З2, З3, З4 | У1, У2, У3 | 7, 12 | Закрытый (с выбором действия) |
| ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. | Тема 2 Электрическоеполе Тема 3 Электрические цепи постоянного тока | З1, З2, З3, З4 | У1, У2, У3 | 5, 20 | Открытый (с развернутым ответом) |
| ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие | Тема 4 Магнит- ное поле | З1, З2 | У1, У2, У3 | 7, 9, 14, 18 | Закрытый с выбором ответа из представленного множества |
|  |  | З1, З2, З4 З1 | У1, У2, У3 | 2, 6, 8, 15 | Закрытый (с установлением соответствия) |
| ОК 07. Содействовать сохранению окружаю щей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | Тема 5 Однофазные электрические цепи переменного тока | З1, З2, З4 | У1, У2, У3 | 1,10, 12,16, | Закрытый (с установлением правильной последовательности) |
|  |  | З1, З2, З4 | У1, У2, У3 | 3, 4, 11, 17 | Закрытый (на сопоставление) |
| ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | Тема 6 Трехфазные электрические цепи | З1, З2, З3 | У1, У2, У3 | 13, 19 | Открытый (на дополнение) |
|  |  | З1, З2, З3 | У1, У2, У3 | 5, 20 | Открытый (с развернутым ответом) |
| ПК.1.3 Производить оштукатуривание поверхностей различной степени сложности вручную и механизированным способом с соблюдением технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда. | Тема 4 Магнит- ное поле Тема 5 Однофаз ные электрические цепи переменного тока Тема 6 Трехфазные электрические цепи | З1, З2, З3, З4 | У1, У2, У3 | 7 12 | Закрытый с выбором ответа из представленного множества Закрытый (с установлением правильной последовательности) |

Вариант 2

| Код и наименование компетенции | Тема | Элементы содержания, проверяемые тестовыми заданиями |  | № тестового задания | Тип задания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; | Тема 2 Электрическое поле | З1, З2, З3, З4, | У1, У2, У3 | 7, 12 | Закрытый (с выбором действия) |
| ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. | Тема 2 Электрическое поле Тема 3 Электрические цепи постоянного тока | З1, З2, З3, З4 | У1, У2, У3 | 5, 20 | Открытый (с развернутым ответом) |
| ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие ОК 07. Содействовать сохранению окружаю щей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | Тема 4 Магнит- ное поле Тема 5 Однофазные электрические цепи переменного тока Тема 6 Трехфазные электрические цепи | З1, З2 | У1, У2, У3 | 7, 9, 14, 18 | Закрытый с выбором ответа из представленного множества |
|  |  | З1, З2 | У1, У2, У3 | 2, 6, 8, 15 | Закрытый (с установлением соответствия) |
|  |  | З1, З2, З4 | У1, У2, У3 | 1,10, 12,16, | Закрытый (с установлением правильной последовательности) |
|  |  | З1, З2, З4 | У1, У2, У3 | 3, 4, 11, 17 | Закрытый (на сопоставление) |
|  |  | З1, З2, З3 | У1, У2, У3 | 13, 19 | Открытый (на дополнение) |
|  |  | З1, З2, З3 | У1, У2, У3 | 5, 20 | Открытый (с развернутым ответом) |
| ПК.1.3 Производить оштукатуривание поверхностей различной степени сложности вручную и механизированным способом с соблюдением технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда. | Тема 4 Магнитное поле Тема 5 Однофазные электрические цепи переменного тока Тема 6 Трехфазные электрические цепи | З1, З2, З3, З4 | У1, У2, У3 | 7 12 | Закрытый с выбором ответа из представленного множества Закрытый (с установлением правильной последовательности) |

Вариант 3

| Код и наименование компетенции | Тема | Элементы содержания, проверяемые тестовыми заданиями |  | № тестового задания | Тип задания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; | Тема 2 Электрическое поле | З1, З2, З3, З4 | У1, У2, У3 | 7, 12 | Закрытый (с выбором действия) |
| ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. | Тема 2 Электрическое поле Тема 3 Электрические цепи постоянного тока | З1, З2, З3, З4 | У1, У2, У3 | 5, 20 | Открытый (с развернутым ответом) |
| Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие ОК 07. Содействовать сохранению окружаю щей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | Тема 4 Магнит- ное поле Тема 5 Однофазные электрические цепи переменного тока Тема 6 Трехфаз ные электрические цепи | З1, З2 | У1, У2, У3 | 7, 9, 14, 18 | Закрытый с выбором ответа из представленного множества |
|  |  | З1, З2 | У1, У2, У3 | 2, 6, 8, 15 | Закрытый (с установлением соответствия) |
|  |  | З1, З2, З4 | У1, У2, У3 | 1,10, 12,16, | Закрытый (с установлением правильной последовательности) |
|  |  | З1, З2, З4 | У1, У2, У3 | 3, 4, 11, 17 | Закрытый (на сопоставление) |
|  |  | З1, З2, З3 | У1, У2, У3 | 13, 19 | Открытый (на дополнение) |
|  |  | З1, З2, З3 | У1, У2, У3 | 5, 20 | Открытый (с развернутым ответом) |
| ПК.1.3 Производить оштукатуривание поверхностей различной степени сложности вручную и механизированным способом с соблюдением технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда. | Тема 4 Магнит- ное поле Тема 5 Однофазные электрические цепи переменного тока Тема 6 Трехфазные электрические цепи | З1, З2, З3, З4 | У1, У2, У3 | 7 12 | Закрытый с выбором ответа из представленного множества Закрытый (с установлением правильной последовательности) |

Вариант 4

| Код и наименование компетенции | Тема | Элементы содержания, проверяемые тестовыми заданиями |  | № тестового задания | Тип задания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; | Тема 2 Электрическое поле | З1, З2, З3, З4 | У1, У2, У3 | 7, 12 | Закрытый (с выбором действия) |
| ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. | Тема 2 Электрическое поле Тема 3 Электрические цепи постоянного тока | З1, З2, З3, З4 | У1, У2, У3 | 5, 20 | Открытый (с развернутым ответом) |
| ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие ОК 07. Содействовать сохранению окружаю щей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | Тема 4 Магнит- ное поле Тема 5 Однофазные электрические цепи переменного тока Тема 6 Трехфазные электрические цепи | З1, З2 | У1, У2, У3 | 7, 9, 14, 18 | Закрытый с выбором ответа из представленного множества |
|  |  | З1, З2 | У1, У2, У3 | 2, 6, 8, 15 | Закрытый (с установлением соответствия) |
|  |  | З1, З2, З4 | У1, У2, У3 | 1,10, 12,16, | Закрытый (с установлением правильной последовательности) |
|  |  | З1, З2, З4 | У1, У2, У3 | 3, 4, 11, 17 | Закрытый (на сопоставление) |
|  |  | З1, З2, З3 | У1, У2, У3 | 13, 19 | Открытый (на дополнение) |
|  |  | З1, З2, З3 | У1, У2, У3 | 5, 20 | Открытый (с развернутым ответом) |
| ПК.1.3 Производить оштукатуривание поверхностей различной степени сложности вручную и механизированным способом с соблюдением технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда. | Тема 4 Магнит- ное поле Тема 5 Однофазные электрические цепи переменного тока Тема 6 Трехфазные электрические цепи | З1, З2, З3, З4 | У1, У2, У3 | 7 12 | Закрытый с выбором ответа из представленного множества Закрытый (с установлением правильной последовательности) |

1.7. Продолжительность выполнения

Общее время, отведенное на выполнение задания, не более двух академических часов.

1.8. Инструкция по организации и проведению тестирования

Действия преподавателя во время проведения тестирования:

1) приветствует обучающихся;

2) объясняет обучающимся цель предстоящей работы: получение объективной информации о состоянии качества подготовки и освоения обучающимися   основной профессиональной образовательной программы; доводит правила проведения тестирования;

3) устанавливает соответствие представленного профессиональной образовательной организацией списка группы и списка обучающихся, фактически присутствующих;

4) раздает обучающимся бланки заданий и бланки ответов;

5) знакомит со структурой заданий, отмечает особенности, объясняет правила заполнения бланков ответов;

6) обращается к обучающимся: «Есть ли вопросы?»  (не имеет права отвечать на вопросы по содержанию заданий);

7) фиксирует время начала и время окончания работы на видном месте (доске);

8) отслеживает полную самостоятельность обучающихся при выполнении работы;

9) предупреждает обучающихся о том, что до конца процедуры осталось 10 мин;

10) по истечении времени выполнения работы собирает материалы работы (заполненные бланки ответов); проверяет соответствие количества работ числу испытуемых обучающихся;

11) благодарит обучающихся за участие в работе, желает успехов.

После завершения задания преподавателям выдаются эталоны ответов для каждого варианта заданий, работы проверяются преподавателями, проводящими проверочную работу согласно системе оценивания заданий и работы в целом. По итогу заполняется протокол.

1.9. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом

Результат педагогического измерения по дисциплинам/практике/модулям в целом для каждого студента будет представлять собой сумму правильно выполненных заданий по всему тесту (20 баллов). За каждый правильный ответ – 1 балл.

Оценка «5» (отлично) соответствует результатам, содержащим от 18 до 20 правильных ответов.

Оценка «4» (хорошо) — от 15 до 17 правильных ответов.

Оценка «3» (удовлетворительно) — от 10 до14 правильных ответов.

Оценка «2» (неудовлетворительно) — менее 10 правильных ответов.

1.10. Перечень вспомогательных средств

При проведении тестирования запрещается пользоваться цифровыми устройствами, справочной или учебной литературой.

2. Кодификатор

2.1. Нормативное обоснование разработки кодификатора определяется в соответствии с требованиями:

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего  профессионального образования по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ  утвержденного Приказом Министерства образования и науки  России от 09 декабря 2016 года № 1545, зарегистрирован  в Министерстве  Юстиции России 22  декабря 2016 г., регистрационный номер 44900, с изменениями и дополнениями от 17.12.2020 г.;

- Профессионального стандарта «Штукатур», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 10.03.2015 №148н;

-ОПОП профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ

2.2 Требования к уровню подготовки обучающихся при проведении оценки компетенций

Вариант 1

| Код компетенции | Наименование компетенции | Оцениваемые знания | Номер задания | Оцениваемые умения | Номер задания | Наименование дисциплины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОК 01. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам. | З1 - основные положения электротехники З2 - методы расчета простых электрических цепей; З3 - принципы работы типовых электрических устройств; З4 - меры безопасности при работе с электрооборудованием и электрифицированными инструментами. | 7,12 | У1 - измерять параметры электрической цепи; У2 - рассчитывать сопротивление заземляющих устройств; У3 - производить расчеты для выбора электроаппаратов | 7, 12 | ОП. 08 Основы электротехники |
| ОК 02. | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. | З1 - основные положения электротехники З2 - методы расчета простых электрических цепей; З3 - принципы работы типовых электрических устройств; З4 - меры безопасности при работе с электрооборудованием и электрифицированными инструментами. | 5, 20 | У1 - измерять параметры электрической цепи; У2 - рассчитывать сопротивление заземляющих устройств; У3 - производить расчеты для выбора электроаппаратов | 5, 20 | ОП. 08 Основы электротехники |
| ОК 03. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие | З1 - основные положения электротехники З2 - методы расчета простых электрических цепей; З3 - принципы работы типовых электрических устройств; З4 - меры безопасности при работе с электрооборудованием и электрифицированными инструментами. | 7,9,14,18,2,6,8,15 | У1 - измерять параметры электрической цепи; У2 - рассчитывать сопротивление заземляющих устройств; У3 - производить расчеты для выбора электроаппаратов | 7,9,14,18,2,6,8,15 | ОП. 08 Основы электротехники |
| ОК 07. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | З1 - основные положения электротехники З2 - методы расчета простых электрических цепей; З3 - принципы работы типовых электрических устройств; З4 - меры безопасности при работе с электрооборудованием и электрифицированными инструментами. | 1,10,12,16,3,4,11,17 | У1 - измерять параметры электрической цепи; У2 - рассчитывать сопротивление заземляющих устройств; У3 - производить расчеты для выбора электроаппаратов | 1,10,12,16,3,4,11,17 | ОП. 08 Основы электротехники |
| ОК 10. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. | З1 - основные положения электротехники З2 - методы расчета простых электрических цепей; З3 - принципы работы типовых электрических устройств; З4 - меры безопасности при работе с электрооборудованием и электрифицированными инструментами. | 13,19,5, 20 | У1 - измерять параметры электрической цепи; У2 - рассчитывать сопротивление заземляющих устройств; У3 - производить расчеты для выбора электроаппаратов | 13,19,5, 20 | ОП. 08 Основы электротехники |
| ПК 1.3. | Производить оштукатуривание поверхностей различной степени сложности вручную и механизированным способом с соблюдением технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда. | З1 - основные положения электротехники З2 - методы расчета простых электрических цепей; З3 - принципы работы типовых электрических устройств; З4 - меры безопасности при работе с электрооборудованием и электрифицированными инструментами. | 7,12 | У1 - измерять параметры электрической цепи; У2 - рассчитывать сопротивление заземляющих устройств; У3 - производить расчеты для выбора электроаппаратов | 7,12 | ОП. 08 Основы электротехники |

Вариант 2

| Код компетенции | Наименование компетенции | Оцениваемые знания | Номер задания | Оцениваемые умения | Номер задания | Наименование дисциплины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОК 01. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; | З1 - основные положения электротехники З2 - методы расчета простых электрических цепей; З3 - принципы работы типовых электрических устройств; З4 - меры безопасности при работе с электрооборудованием и электрифицированными инструментами. | 7,12 | У1 - измерять параметры электрической цепи; У2 - рассчитывать сопротивление заземляющих устройств; У3 - производить расчеты для выбора электроаппаратов | 7, 12 | ОП. 08 Основы электротехники |
| ОК 02. | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. | З1 - основные положения электротехники З2 - методы расчета простых электрических цепей; З3 - принципы работы типовых электрических устройств; З4 - меры безопасности при работе с электрооборудованием и электрифицированными инструментами. | 5, 20 | У1 - измерять параметры электрической цепи; У2 - рассчитывать сопротивление заземляющих устройств; У-3 - производить расчеты для выбора электроаппаратов | 5, 20 | ОП. 08 Основы электротехники |
| ОК 03. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие | З1 - основные положения электротехники З2 - методы расчета простых электрических цепей; З3 - принципы работы типовых электрических устройств; З4 - меры безопасности при работе с электрооборудованием и электрифицированными инструментами. | 7,9,14,18,2,6,8,15 | У1 - измерять параметры электрической цепи; У2 - рассчитывать сопротивление заземляющих устройств; У3 - производить расчеты для выбора электроаппаратов | 7,9,14,18,2,6,8,15 | ОП. 08 Основы электротехники |
| ОК 07. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | З1 - основные положения электротехники З2 - методы расчета простых электрических цепей; З3 - принципы работы типовых электрических устройств; З4 - меры безопасности при работе с электрооборудованием и электрифицированными инструментами. | 1,10,12,16,3,4,11,17 | У1 - измерять параметры электрической цепи; У2 - рассчитывать сопротивление заземляющих устройств; У3 - производить расчеты для выбора электроаппаратов | 1,10,12,16,3,4,11,17 | ОП. 08 Основы электротехники |
| ОК 10. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. | З1 - основные положения электротехники З2 - методы расчета простых электрических цепей; З3 - принципы работы типовых электрических устройств; З4 - меры безопасности при работе с электрооборудованием и электрифицированными инструментами. | 13,19,5, 20 | У1 - измерять параметры электрической цепи; У2 - рассчитывать сопротивление заземляющих устройств; У3 - производить расчеты для выбора электроаппаратов | 13,19,5, 20 | ОП. 08 Основы электротехники |
| ПК 1.3. | Производить оштукатуривание поверхностей различной степени сложности вручную и механизированным способом с соблюдением технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда. | З1 - основные положения электротехники З2 - методы расчета простых электрических цепей; З3 - принципы работы типовых электрических устройств; З4 - меры безопасности при работе с электрооборудованием и электрифицированными инструментами. | 7,12 | У1 - измерять параметры электрической цепи; У2 - рассчитывать сопротивление заземляющих устройств; У3 - производить расчеты для выбора электроаппаратов | 7,12 | ОП. 08 Основы электротехники |

Вариант 3

| Код компетенции | Наименование компетенции | Оцениваемые знания | Номер задания | Оцениваемые умения | Номер задания | Наименование дисциплины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОК 01. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; | З1 - основные положения электротехники З2 - методы расчета простых электрических цепей; З3 - принципы работы типовых электрических устройств; З4 - меры безопасности при работе с электрооборудованием и электрифицированными инструментами. | 7,12 | У1 - измерять параметры электрической цепи; У2 - рассчитывать сопротивление заземляющих устройств; У3 - производить расчеты для выбора электроаппаратов | 7, 12 | ОП. 08 Основы электротехники |
| ОК 02. | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. | З1 - основные положения электротехники З2 - методы расчета простых электрических цепей; З3 - принципы работы типовых электрических устройств; З4 - меры безопасности при работе с электрооборудованием и электрифицированными инструментами. | 5, 20 | У1 - измерять параметры электрической цепи; У2 - рассчитывать сопротивление заземляющих устройств; У3 - производить расчеты для выбора электроаппаратов | 5, 20 | ОП. 08 Основы электротехники |
| ОК 03. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие | З1 - основные положения электротехники З2 - методы расчета простых электрических цепей; З3 - принципы работы типовых электрических устройств; З4 - меры безопасности при работе с электрооборудованием и электрифицированными инструментами. | 7,9,14,18,2,6,8,15 | У1 - измерять параметры электрической цепи; У2 - рассчитывать сопротивление заземляющих устройств; У3 - производить расчеты для выбора электроаппаратов | 7,9,14,18,2,6,8,15 | ОП. 08 Основы электротехники |
| ОК 07. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. | З1 - основные положения электротехники З2 - методы расчета простых электрических цепей; З3 - принципы работы типовых электрических устройств; З4 - меры безопасности при работе с электрооборудованием и электрифицированными инструментами. | 1,10,12,16,3,4,11,17 | У1 - измерять параметры электрической цепи; У2 - рассчитывать сопротивление заземляющих устройств; У3 - производить расчеты для выбора электроаппаратов | 1,10,12,16,3,4,11,17 | ОП. 08 Основы электротехники |
| ОК 10. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. | З1 - основные положения электротехники З2 - методы расчета простых электрических цепей; З3 - принципы работы типовых электрических устройств; З4 - меры безопасности при работе с электрооборудованием и электрифицированными инструментами. | 13,19,5, 20 | У1 - измерять параметры электрической цепи; У2 - рассчитывать сопротивление заземляющих устройств; У3 - производить расчеты для выбора электроаппаратов | 13,19,5, 20 | ОП. 08 Основы электротехники |
| ПК 1.3. | Производить оштукатуривание поверхностей различной степени сложности вручную и механизированным способом с соблюдением технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда. | З1 - основные положения электротехники З2 - методы расчета простых электрических цепей; З3 - принципы работы типовых электрических устройств; З4 - меры безопасности при работе с электрооборудованием и электрифицированными инструментами. | 7,12 | У1 - измерять параметры электрической цепи; У2 - рассчитывать сопротивление заземляющих устройств; У3 - производить расчеты для выбора электроаппаратов | 7,12 | ОП. 08 Основы электротехники |

Вариант 4

| Код компетенции | Наименование компетенции | Оцениваемые знания | Номер задания | Оцениваемые умения | Номер задания | Наименование дисциплины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам. | З1 - основные положения электротехники З2 - методы расчета простых электрических цепей; З3 - принципы работы типовых электрических устройств; З4 - меры безопасности при работе с электрооборудованием и электрифицированными инструментами. | 7,12 | У1 - измерять параметры электрической цепи; У2 - рассчитывать сопротивление заземляющих устройств; У3 - производить расчеты для выбора электроаппаратов | 7, 12 | ОП. 08 Основы электротехники |
| ОК 02 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. | З1 - основные положения электротехники З2 - методы расчета простых электрических цепей; З3 - принципы работы типовых электрических устройств; З4 - меры безопасности при работе с электрооборудованием и электрифицированными инструментами. | 5, 20 | У1 - измерять параметры электрической цепи; У2 - рассчитывать сопротивление заземляющих устройств; У3 - производить расчеты для выбора электроаппаратов | 5, 20 | ОП. 08 Основы электротехники |
| ОК 03 | П Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие | З1 - основные положения электротехники З2 - методы расчета простых электрических цепей; З3 - принципы работы типовых электрических устройств; З4 - меры безопасности при работе с электрооборудованием и электрифицированными инструментами. | 7,9,14,18,2,6,8,15 | У1 - измерять параметры электрической цепи; У2 - рассчитывать сопротивление заземляющих устройств; У3 - производить расчеты для выбора электроаппаратов | 7,9,14,18,2,6,8,15 | ОП. 08 Основы электротехники |
| ОК 07. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. | З1 - основные положения электротехники З2 - методы расчета простых электрических цепей; З3 - принципы работы типовых электрических устройств; З4 - меры безопасности при работе с электрооборудованием и электрифицированными инструментами. | 1,10,12,16,3,4,11,17 | У1 - измерять параметры электрической цепи; У2 - рассчитывать сопротивление заземляющих устройств; У3 - производить расчеты для выбора электроаппаратов | 1,10,12,16,3,4,11,17 | ОП. 08 Основы электротехники |
| ОК 10. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. | З1 - основные положения электротехники З2 - методы расчета простых электрических цепей; З3 - принципы работы типовых электрических устройств; З4 - меры безопасности при работе с электрооборудованием и электрифицированными инструментами. | 13,19,5, 20 | У1 - измерять параметры электрической цепи; У2 - рассчитывать сопротивление заземляющих устройств; У3 - производить расчеты для выбора электроаппаратов | 13,19,5, 20 | ОП. 08 Основы электротехники |
| ПК 1.3. | Производить оштукатуривание поверхностей различной степени сложности вручную и механизированным способом с соблюдением технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда. | З1 - основные положения электротехники З2 - методы расчета простых электрических цепей; З3 - принципы работы типовых электрических устройств; З4 - меры безопасности при работе с электрооборудованием и электрифицированными инструментами. | 7,12 | У1 - измерять параметры электрической цепи; У2 - рассчитывать сопротивление заземляющих устройств; У3 - производить расчеты для выбора электроаппаратов | 7,12 | ОП. 08 Основы электротехники |

3.Варианты тестовых заданий

Вариант 1

Тест по учебной дисциплине ОП. 08 Основы электротехники

Профессия 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ

Задание 1.

Прочитайте текст и установите соответствие.

Соотнесите виды электрических машин и соответствующими им элементами  конструкций.

Каждой позиции, в данном левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:

|  | Виды электрических машин |  | Элементы конструкции |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Асинхронный двигатель | 1 | Коллектор |
| Б | Трансформатор | 2 | Обмотка возбуждения |
| В | Синхронный двигатель | 3 | Короткозамкнутый ротор |
| Г | Двигатель постоянного тока | 4 | Ввод |

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

|  | А | Б | В | Г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответ |  |  |  |  |

Задание 2.

Прочитайте текст и установите соответствие между электротехническими параметрами и соответствующими им определениями:

Каждой позиции, в данном левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:

|  | Электротехнические параметры |  | Определения |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Реактивная мощность | 1 | Относительная разность скоростей ротора и магнитного поля |
| Б | Активная мощность | 2 | Электроэнергия выработанная источником |
| В | Полная мощность | 3 | Электроэнергия преобразуется в другой вид энергии |
| Г | Скольжение ротора | 4 | Электроэнергия проходит от источника к потребителю и обратно |

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

|  | А | Б | В | Г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответ |  |  |  |  |

Задание 3.

Прочитайте текст и выберите правильный ответ.

Магнитное поле может создаваться электрическим током или, в случае постоянных магнитов, магнитными моментами электронов в атомах

Из представленных физических величин магнитное поле характеризуют:

А) H, B

Б) E, D

В) q, 

Г) L, C

Ответ: ___

Задание 4.

Прочитайте текст и выберите правильный ответ.

Под напряжённостью магнитного поля понимается разность векторов магнитной индукции и намагниченности в данной точке.

Напряженность магнитного поля H определяется размерностью

А) В

Б) А/м

В) Кл

Г) Ф

Ответ: ___

Задание 5.

Прочитайте текст и дайте развернутый ответ.

Для резистора R при UR=20 В ток равен

А	 3 А

Б	 4 А

В	 5 А

Г	 6 А

Ответ: ___

Задание 6.

Прочитайте текст и установите соответствие между электрическими машинами и соответствующими им элементам конструкции:

Каждой позиции, в данном левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:

|  | Тип электрической машины |  | Конструктивные элементы |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Асинхронный двигатель | 1 | Коллектор |
| Б | Трансформатор | 2 | Обмотка возбуждения |
| В | Синхронный двигатель | 3 | Короткозамкнутый ротор |
| Г | Двигатель постоянного тока | 4 | Ввод |

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

|  | А | Б | В | Г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответ |  |  |  |  |

Задание 7.

Прочитайте текст и выберите правильный ответ.

При последовательном соединении все элементы связаны друг с другом так, что включающий их участок цепи не имеет ни одного узла.

Особенностью последовательного соединения является

А) Одинаковое сопротивление

Б) Одинаковая мощность

В) Одинаковое напряжение

Г) Одинаковый ток.

Ответ: ___

Задание 8.

Прочитайте текст и установите соответствие между электрическими элементами и соответствующими им физическим величинам и явлений:

Каждой позиции, в данном левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:

|  | Электрические элементы |  | физические величины и явления |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Трансформатор | 1 | Реактивная мощность |
| Б | Двигатель постоянного тока | 2 | p-n переход |
| В | Транзистор | 3 | Магнитный поток |
| Г | Синхронный компенсатор | 4 | Механическая коммутация |

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

|  | А | Б | В | Г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответ |  |  |  |  |

Задание 9.

Прочитайте текст и выберите правильный ответ.

Режим работы электрической цепи, при котором ток, напряжение, мощность соответствуют номинальным параметрам называется:

А) Рабочий режим

Б) Номинальный режим

В) Режим холостого хода

Г) Режим короткого замыкания.

Ответ: ___

Задание 10

Прочитайте текст и выберите правильный ответ.

Конденсатор – это совокупность двух любых проводников, заряды которых одинаковы по значению и противоположны по знаку.

Емкость конденсатора измеряется в:

А) Вб;

Б) Кл;

В) Ф;

Г) 1/В.

Ответ: ___

Задание 11.

Прочитайте текст и выберите правильный ответ.

Проводник – это такой материал, особенностью которого является наличие в составе свободно передвигающихся заряженных частиц, которые распространены по всему веществу.  Диэлектрики – это такие физические вещества, в которых при заниженных температурах отсутствуют электрические заряды.

Устройство, состоящие из двух проводников, разделенных диэлектриком, называется:

А) Резистор

Б) Потребитель

В) Источник питания

Г) Конденсатор.

Ответ: ___

Задание 12.

Прочитайте текст и выберите правильный ответ.

Режим работы электрической цепи, при котором ток равен нулю называется:

А) Рабочий режим

Б) Номинальный режим

В) Режим холостого хода

Г) Режим коротко замыкания.

Ответ: ___

Задание 13.

Прочитайте текст и дайте развернутый ответ

Если сопротивления резисторов R1 = 6 Ом, R2 = 9 Ом и ЭДС источника E = 30 В, то показания приборов равны:

А) 0 А, 30 В;

Б) 2 А, 18 В;
В) 5 А, 0 В;
Г) 3 А, 12 В.

Ответ ____

Задание 14.

Прочитайте текст и выберите правильный ответ.

Способность носителей электрических зарядов как к взаимному притяжению, так и к взаимному отталкиванию объясняется существованием двух различных видов электрических зарядов.

Какое поле возникает вокруг движущихся электрических зарядов?

А) Магнитное;

Б) Электрическое;

В) Электромагнитное;

Г) Электростатическое

Ответ: ___

Задание 15.

Прочитайте текст и выберите правильный ответ .

Для этого Вам необходимо установить соответствие между единицами измерения  и  соответствующими им электрическими величинами:

|  | Единицы измерения |  | Величины |
| --- | --- | --- | --- |
| А | ВА | 1 | Активная мощность |
| Б | Вар | 2 | Реактивная мощность |
| В | Вольт | 3 | Напряжение |
| Г | Ватт | 4 | Полная мощность |

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

|  | А | Б | В | Г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответ |  |  |  |  |

Задание 16.

Прочитайте текст и установите последовательность.

Для этого Вам необходимо установить последовательность принципа силового трансформатора:

А) ЭДС;

Б) Переменный ток;

В) Источник переменного напряжения;

Г) Переменный магнитный поток.

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

|  | А | Б | В | Г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответ |  |  |  |  |

Задание 17.

Прочитайте текст и выберите правильный ответ

Какое поле возникает вокруг движущихся электрических зарядов?

А) Магнитное;

Б) Электрическое;

В) Электромагнитное;

Г) Электростатическое

Ответ ___

Задание 18.

Прочитайте текст и выберите правильный ответ

Соединение, состоящее из трех узлов, 3 ветвей, образующих замкнутый контур?

А) Последовательное

Б) Параллельное

В) Звезда

Г) Треугольник.

Ответ ____

Задание 19.

Прочитайте текст и дайте развернутый ответ

Если ток I в цепи равен 30 А, то ток I3 равен:

А) 16 А;

Б) 2 А;

В) 8 А;

Г) 4 А.

Ответ ___

Задание 20.

Прочитайте текст и установите последовательность.

Для этого Вам необходимо установить последовательность принципа действия синхронного двигателя.

А) подача постоянного тока в обмотку возбуждения;

Б) замыкание обмотки возбуждение на сопротивление;

В) подключение обмотки статора к сети переменного тока;

Г) вращение ротора.

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

|  | А | Б | В | Г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответ |  |  |  |  |

Вариант 2

Тест по учебной дисциплине ОП. 08 Основы электротехники

Профессия 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ

Задание 1.

Прочитайте текст и установите соответствие.

В двигателях переменного тока используется силовое взаимодействие движущегося магнитного поля, созданного неподвижной частью машины, с индуктируемым этим полем током, возникающим при пересечении движущимся магнитным полем замкнутых витков провода, размещенных на подвижной части машины.

Соотнесите электротехнические элементы конструкции и соответствующим им аппаратами:

|  | Электротехнические элементы |  | Электрические машины и аппараты |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Магнитопровод | 1 | Асинхронный двигатель |
| Б | Обмотка якоря | 2 | Машина постоянного тока |
| В | Коллектор | 3 | Трансформатор |
| Г | Короткозамкнутый ротор | 4 | Синхронная машина |

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

|  | А | Б | В | Г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответ |  |  |  |  |

Задание 2.

Прочитайте текст и выберите правильный ответ.

При параллельном соединении проводников величина, обратная общему сопротивлению цепи, равна сумме величин, обратных сопротивлениям параллельно включенных проводников.

Особенностью параллельного соединения является

А) Одинаковое сопротивление

Б) Одинаковая мощность

В) Одинаковое напряжение

Г) Одинаковый ток

Ответ: ___

Задание 3.

Прочитайте текст и выберите правильный ответ.

Установите соответствие между электротехническими элементами и соответствующими им явлениями:

|  | Электротехнические элементы |  | Явления |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Трансформатор | 1 | Реактивная мощность |
| Б | Двигатель постоянного тока | 2 | p-n переход |
| В | Транзистор | 3 | Магнитный поток |
| Г | Синхронный компенсатор | 4 | Механическая коммутация |

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

|  | А | Б | В | Г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответ |  |  |  |  |

Задание 4.

Прочитайте текст и выберите правильный ответ.

Известно, что электрическая цепь – это совокупность определённых устройств, которые обеспечивают постоянное, непрерывное прохождение электрического тока.

Режим работы электрической цепи, при котором ток, напряжение, мощность соответствуют номинальным параметрам называется:

А) Рабочий режим

Б) Номинальный режим

В) Режим холостого хода

Г) Режим короткого замыкания

Ответ: ___

Задание 5.

Прочитайте текст и выберите правильный ответ.

Ввиду того, что электроны, сталкиваясь с частицами проводника, преодолевают некоторое сопротивление движению, принято говорить, что проводники обладают электрическим сопротивлением.

Сопротивление проводника зависит:

А) От длины проводника

Б) От площади поперечного сечения проводника

В) От материала проводника

Г) От длины проводника, от площади поперечного сечения проводника, от материала проводника

Ответ: ___

Задание 6.

Прочитайте текст и установите соответствие.

Соотнесите виды электронными элементами и соответствующими  им маркировке и структуре.

Каждой позиции, в данном левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:

|  | Электронные элементы |  | Маркировка, структура |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Диод | 1 | Анод, катод, управляющий электрод три p-n перехода |
| Б | Тиристор | 2 | Анод, катод, один p-n переход |
| В | Транзистор | 3 | База, коллектор, эмиттер, два p-n перехода |
| Г | Динистор | 4 | Анод, катод, три p-n перехода |

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

|  | А | Б | В | Г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответ |  |  |  |  |

Задание 7.

Прочитайте текст и установите соответствие.

Соотнесите виды единиц измерения и соответствующими им параметры.

Каждой позиции, в данном левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:

|  | Единицы измерения |  | Параметры |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Ампер | 1 | Напряжение |
| Б | Вольт | 2 | Индуктивность |
| В | Ом | 3 | Сила тока |
| Г | Генри | 4 | Сопротивление |

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

|  | А | Б | В | Г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответ |  |  |  |  |

Задание 8.

Прочитайте текст и выберите правильный ответ.

Диэлектрики – это такие физические вещества, в которых при заниженных температурах отсутствуют электрические заряды. В состав таких веществ входят лишь атомы нейтрального заряда и молекулы. Заряды нейтрального атома имеют тесную связь друг с другом, поэтому лишены возможности свободного перемещения по всему веществу.

Какие материалы называют диэлектриками:

А) Материалы, поляризующиеся в электрическом поле;

Б) Материалы с обратной зависимостью электросопротивления от температуры;

В) Материалы с неметаллическими межатомными связями;

Г) Материалы с аморфной структурой.

Ответ: ___

Задание 9.

Прочитайте текст и выберите правильный ответ.

Под потерями электроэнергии понимается процесс, при котором электрическая энергия преобразуется в другой вид энергии и рассеивается, не совершая никакой нужной и полезной работы.

Каких потерь мощности нет в трансформаторе?

А) Механических;

Б) Электрических;

В) Магнитных;

Г) Электростатических.

Ответ: ___

Задание 10.

Прочитайте текст и дайте развернутый ответ

В схеме  дано: P2  72 Вт, R = 1,4 Ом, R1 = 8 Ом,  R2= 2 Ом. Определить   Е?

А) 24 В

Б) 32 В

В) 27 В

Г) 39 В

Ответ: ___

Задание 11.

Прочитайте текст и выберите правильный ответ.

Установите соответствие между классификационными параметрами трансформаторов и соответствующими им характеристикам:

|  | классификационные параметры |  | Характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Силовые | 1 | Форма магнитопровода |
| Б | Броневые | 2 | Назначение |
| В | Масляные | 3 | Уровень напряжения |
| Г | Понижающие | 4 | Охлаждение |

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

|  | А | Б | В | Г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответ |  |  |  |  |

Задание 12.

Прочитайте текст и выберите правильный ответ.

Электрическое напряжение между точками A и B электрической цепи или электрического поля — физическая величина, значение которой численно равно работе эффективного электрического поля (включающего сторонние поля), совершаемой при переносе пробного электрического заряда из точки A в точку B, делённой на величину этого заряда.

Электрическое напряжение представляет собой:

А) скалярную величину, равную линейному интегралу напряженности электрического поля вдоль рассматриваемого пути

Б) векторную величину, характеризующую электрическое поле и определяющую силу, действующую на электрически заряженную частицу со стороны электрического поля

В) векторную величину, равную геометрической разности магнитной индукции, деленной на магнитную постоянную, и намагниченности

Г) скалярную величину, характеризующую способность стороннего поля и индуктированного электрического поля вызывать

Ответ: ___

Задание 13.

Прочитайте текст и выберите правильный ответ .

Для этого Вам необходимо установить соответствие между электрическими машинами и соответствующими им элементами  конструкций:

|  | Электрические машины |  | элементы конструкций |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Асинхронный двигатель | 1 | Коллектор |
| Б | Трансформатор | 2 | Обмотка возбуждения |
| В | Синхронный двигатель | 3 | Короткозамкнутый ротор |
| Г | Двигатель постоянного тока | 4 | Ввод |

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

|  | А | Б | В | Г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответ |  |  |  |  |

Задание 14.

Прочитайте текст и выберите правильный ответ.

Участок электрической цепи — часть электрической цепи, содержащая выделенную совокупность ее элементов...

Ветвью называется участок электрической цепи

А) содержащей выделенную совокупность элементов

Б) к элементам которого приложено одно и тот же электрическое напряжение

В) вдоль которого протекает один и тот же электрический ток

Г) образующий замкнутый путь

Ответ: ___

Задание 15.

Прочитайте текст и выберите правильный ответ.

Электрическое сопротивление — физическая величина, характеризующая свойство проводника препятствовать прохождению электрического тока. Сопротивление проводника зависит:

А) От длины проводника

Б) От площади поперечного сечения проводника

В) От материала проводника

Г) От длины проводника, от площади поперечного сечения проводника, от материала проводника.

Ответ: ___

Задание 16.

Прочитайте текст и выберите правильный ответ.

Параллельное соединение в электротехнике — это один из способов соединения элементов электрической цепи.

Особенностью параллельного соединения разных сопротивлений не является….

А) Разное сопротивление

Б) Разный ток

В) Одинаковое напряжение

Г) Одинаковый ток

Ответ: ___

Задание 17.

Прочитайте текст и установите последовательность.

Трансформатор является одним из самых распространенных видов электротехнического оборудования. Трансформатор может нормально работать только при определенных значениях частоты, мощности, токов и напряжений, называемых номинальными.

Для этого Вам необходимо установить определенную  последовательность принципа действия силового трансформатора:

А) ЭДС;

Б) Переменный ток;

В) Источник переменного напряжения;

Г) Переменный магнитный поток.

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:

| Ответ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Задание 18.

Прочитайте текст и выберите правильный ответ.

Соединение, состоящее из трех узлов, 3 ветвей, образующих замкнутый контур.

А) Последовательное

Б) Параллельное

В) Звезда

Г) Треугольник.

Ответ ____

Задание 19.

Вольт-амперная характеристика реального источника ЭДС определяется прямой:
А) 2;
Б) 1;
В) 3;
Г) 4.

Ответ ____

Задание 20.

Прочитайте текст и установите последовательность.

Для этого Вам необходимо установить последовательность принципа действия

действия асинхронной машины:

А) Переменный ток;

Б) ЭДС;

В) Вращающееся магнитное поле;

Г) Переменное напряжение.

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

|  | А | Б | В | Г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответ |  |  |  |  |

Вариант 3

Тест по учебной дисциплине ОП. 08 Основы электротехники

Профессия 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ

Задание 1.

Прочитайте текст и выберите правильный ответ

Электрический ток — направленное движение частиц или квазичастиц, носителей электрического заряда. Последующее электромагнитное взаимодействие между заряженными частицами осуществляется не прямо, а посредством электромагнитного поля.

Электрический ток проходит

А) от точки с большим потенциалом к точке с меньшим

Б) от точки с меньшим потенциалом к точке с большим

В) между равнопотенциальными точками

Г) в любом направлении, независимо от величины потенциалов

Ответ: ___

Задание 2.

Прочитайте текст и выберите правильный ответ

Электродвижущая сила — скалярная физическая величина, характеризующая работу сторонних сил, действующих в квазистационарных цепях постоянного или переменного тока.

Электродвижущая сила равна

А) отношению силы, действующей на электрически заряженную частицу, к произведению заряда и скорости частицы

Б) отношению силы, действующей на заряженную частицу, к ее заряду

В) линейному интегралу напряженности магнитного поля вдоль рассматриваемого контура

Г) работе, затрачиваемой на перемещение единицы заряда из одной точки поля в другую

Ответ: ___

Задание 3.

Прочитайте текст и дайте развернутый ответ.

Определить напряжение на зажимах генератора при токе нагрузки 1200 А, если его э. д. с. равна 640 В, а внутреннее сопротивление 0,1 Ом.

А) 640 В

Б) 1200 В

В) 520 В

Г) 1840 В

Ответ: ___

Задание 4.

Прочитайте текст и выберите правильный ответ

Источник ЭДС — двухполюсник, напряжение на зажимах которого не зависит от тока, протекающего через источник и равно его ЭДС[

Идеальный источник электрического напряжения – это источник электрической энергии

А) характеризующийся электродвижущей силой и внутренним электрическим сопротивлением

Б) электрический ток которого не зависит от напряжения на его выводах

В) характеризующийся электрическим током в нем и внутренней проводимостью

Г) электрическое напряжение на выводах которого не зависит от электрического тока в нем

Ответ: ___

Задание 5.

Прочитайте текст и выберите правильный ответ .

Для этого Вам необходимо установить соответствие между единицами измерения  и  их параметрами:

|  | Единицы измерения |  | Параметры |
| --- | --- | --- | --- |
| А | ВА | 1 | Активная мощность |
| Б | Вар | 2 | Реактивная мощность |
| В | Вольт | 3 | Напряжение |
| Г | Ватт | 4 | Полная мощность |

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

|  | А | Б | В | Г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответ |  |  |  |  |

Задание 6.

Прочитайте текст и установите соответствие.

Соотнесите электротехнические обозначения и соответствующие им определения.

Каждой позиции, в данном левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:

|  | Электротехнические обозначения |  | Определения |
| --- | --- | --- | --- |
| А | НН | 1 | Число витков |
| Б | ω | 2 | Магнитный поток |
| В | А, В, С | 3 | Обмотка низшего напряжения |
| Г | Ф | 4 | Начала обмоток |

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

|  | А | Б | В | Г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответ |  |  |  |  |

Задание 7.

Прочитайте текст и установите соответствие.

Соотнесите электротехнические элементы и соответствующие им явления.

Каждой позиции, в данном левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:

|  | Электротехнические элементы |  | Явления |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Трансформатор | 1 | Реактивная мощность |
| Б | Двигатель постоянного тока | 2 | p-n переход |
| В | Транзистор | 3 | Магнитный поток |
| Г | Синхронный компенсатор | 4 | Механическая коммутация |

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

|  | А | Б | В | Г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответ |  |  |  |  |

Задание 8.

Прочитайте текст и выберите правильный ответ.

При параллельном соединении все потребители подключены к источнику тока независимо дуг от друга и образуют разветвленную сеть.

Особенностью параллельного соединения является:

А) Одинаковое сопротивление

Б) Одинаковая мощность

В) Одинаковое напряжение

Г) Одинаковый ток

Ответ: ___

Задание 9.

Прочитайте текст и выберите правильный ответ.

Источники электрической энергии являются необходимым элементом любой электрической цепи.

Управляемый источник электрического напряжения – это источник:

А) в котором ток зависит от тока на некотором участке цепи;

Б) напряжение на зажимах которого зависит от температуры;

В) напряжение на зажимах которого зависит от тока или напряжения на другом участке цепи;

Г) напряжение на зажимах которого зависит от сопротивления электрической цепи.

Ответ: ___

Задание 10.

Прочитайте текст и дайте развернутый ответ

Если R = 5 Ом, Е = 20 В, U12  5 В, J = 3 А, то ток I равен:

А) 6 А;

Б) 2 А;

В) 8 А;

Г) 0 А.

Ответ ____

Задание 11.

Прочитайте текст и выберите правильный ответ.

Устройство, состоящие из двух проводников, разделенных диэлектриком, называется:

А) Резистор

Б) Потребитель

В) Источник питания

Г) Конденсатор.

Ответ: ___

Задание 12.

Прочитайте текст и выберите правильный ответ.

Сопротивление проводника зависит:

А) От длины проводника

Б) От площади поперечного сечения проводника

В) От материала проводника

Г) От длины проводника, от площади поперечного сечения проводника, от материала проводника

Ответ: ___

Задание 13.

Прочитайте текст и дайте развернутый ответ

Если при t1 ток через конденсатор iC(t1) = 5 А, то скорость изменения напряжения на обкладках конденсатора duс / dt при t1 равна

А) 25 В/c

Б) 125 В/c

В) 25 В/c

Г) 5 В/c

Ответ: ___

Задание 14.

Прочитайте текст и выберите правильный ответ.

Какое поле возникает вокруг неподвижных электрических зарядов?

1) Магнитное;

2) Электрическое;

3) Электромагнитное;

4) Электростатическое

Ответ: ___

Задание 15.

Прочитайте текст и установите соответствие между обозначениями и соответствующими им определениями:

Каждой позиции, в данном левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:

|  | Обозначения |  | Определения |
| --- | --- | --- | --- |
| А | НН | 1 | Число витков |
| Б | Ω | 2 | Магнитный поток |
| В | А, В, С | 3 | Обмотка низшего напряжения |
| Г | Ф | 4 | Начала обмоток |

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

|  | А | Б | В | Г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответ |  |  |  |  |

Задание 16.

Прочитайте текст и установите последовательность.

Для этого Вам необходимо установить последовательность принципа действия силового трансформатора:

А) ЭДС;

Б) Переменный ток;

В) Источник переменного напряжения;

Г) Переменный магнитный поток.

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

|  | А | Б | В | Г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответ |  |  |  |  |

Задание 17.

Прочитайте текст и выберите правильный ответ.

Особенностью последовательного соединения разных сопротивлений не является…

А) Разное сопротивление

Б) Разный ток

В) Одинаковое напряжение

Г) Одинаковый ток.

Ответ: ___

Задание 18.

Прочитайте текст и выберите правильный ответ.

Соединение, состоящее из трех узлов, 3 ветвей, образующих замкнутый контур.

1) Последовательное

2) Параллельное

3) Звезда

4) Треугольник

Ответ: ___

Задание 19.

Прочитайте текст и дайте развернутый ответ.

Количество ветвей в схеме равно

А) 6

Б) 8

В) 10

Г) 5

Ответ: ___

Задание 20.

Прочитайте текст и установите последовательность.

Для этого Вам необходимо установить принципа действия асинхронной машины

А) Переменный ток;

Б) ЭДС;

В) Вращающееся магнитное поле;

Г) Переменное напряжение.

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

|  | А | Б | В | Г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответ |  |  |  |  |

Вариант 4

Тест по учебной дисциплине ОП. 08 Основы электротехники

Профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ

Задание 1.

Прочитайте текст и установите последовательность.

Трансформатор является одним из самых распространенных видов электротехнического оборудования. Трансформатор может нормально работать только при определенных значениях частоты, мощности, токов и напряжений, называемых номинальными.

Для этого Вам необходимо установить определенную  последовательность принципа действия силового трансформатора:

А) ЭДС;

Б) Переменный ток;

В) Источник переменного напряжения;

Г) Переменный магнитный поток.

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:

| Ответ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Задание 2.

Прочитайте текст и выберите правильный ответ.

При параллельном соединении все входящие в цепь элементы объединены двумя узлами и не имеют связей с другими узлами, если это не противоречит условию.

Особенностью параллельного соединения разных сопротивлений не является…

А) Разное сопротивление

Б) Разный ток

В) Одинаковое напряжение

Г) Одинаковый ток.

Ответ: ___

Задание 3.

Прочитайте текст и выберите правильный ответ

Контур - это замкнутый участок электрической цепи (схемы), составленный из одной или нескольких ветвей. Любой замкнутый путь, проложенный через ветви цепи и есть замкнутый контур.

Соединение, состоящее из трех узлов, 3 ветвей, образующих замкнутый контур называется

А) Последовательным

Б) Параллельным

В) Звездой

Г) Треугольником.

Ответ: ___

Задание 4.

Прочитайте текст и дайте развернутый ответ

В схеме определить эквивалентное сопротивление, если R1=2 Ом,  R2 = 4 Ом, R3 = 2 Ом, R4 = 1,2 Ом .

А) 8 Ом

Б) 4 Ом

В) 10 Ом

Г) 9,6 Ом.

Ответ: ___

Задание 5.

Прочитайте текст и установите последовательность.

Для этого Вам необходимо установить последовательность принципа действия синхронного двигателя.

А) Подача постоянного тока в обмотку возбуждения;

Б) Замыкание обмотки возбуждение на сопротивление;

В) Подключение обмотки статора к сети переменного тока;

Г) Вращение ротора.

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

|  | А | Б | В | Г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответ |  |  |  |  |

Задание 6.

Прочитайте текст и установите соответствие.

Соотнесите электротехнические величины и соответствующие им определения.

Каждой позиции, в данном левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:

|  | Электротехнические величины |  | Определения |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Реактивная мощность | 1 | Относительная разность скоростей ротора и магнитного поля |
| Б | Активная мощность | 2 | Электроэнергия выработанная источником |
| В | Полная мощность | 3 | Электроэнергия преобразуется в другой вид энергии |
| Г | Скольжение ротора | 4 | Элетроэнергия проходит от источника к потребителю и обратно |

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

|  | А | Б | В | Г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответ |  |  |  |  |

Задание 7.

Прочитайте текст и установите соответствие.

Соотнесите классификационные параметры трансформаторов и соответствующим им характеристики.

Каждой позиции, в данном левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:

|  | параметры трансформаторов |  | характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Силовые | 1 | Форма магнитопровода |
| Б | Броневые | 2 | Назначение |
| В | Масляные | 3 | Уровень напряжения |
| Г | Понижающие | 4 | Охлаждение |

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

|  | А | Б | В | Г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответ |  |  |  |  |

Задание 8.

Прочитайте текст и выберите правильный ответ.

Величина, обратная сопротивлению, называется:

А) Ток

Б) Напряжение

В) Мощность

Г) Проводимость.

Ответ ____

Задание 9.

Прочитайте текст и выберите правильный ответ.

Соединение, при котором начало соединяется с концом называется:

А) Параллельное

Б) Последовательное

В) Звезда

Г) Треугольник

Ответ ___

Задание 10.

Если при t1 ЭДС самоиндукции в катушке индуктивности составляет 10 В, то скорость изменения тока в катушке di/dt при t1 равна:

А) –25 А/с;

Б) 25 А/с;

В) 4 А/с;

Г) 0,5 А/с.

Ответ ___

Задание 11.

Прочитайте текст и установите соответствие между электрическими машинами и соответствующими им элементам конструкции.

Каждой позиции, в данном левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:

|  | электрические машины |  | элементы конструкции |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Асинхронный двигатель | 1 | Коллектор |
| Б | Трансформатор | 2 | Обмотка возбуждения |
| В | Синхронный двигатель | 3 | Короткозамкнутый ротор |
| Г | Двигатель постоянного тока | 4 | Ввод |

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

|  | А | Б | В | Г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответ |  |  |  |  |

Задание 12.

Прочитайте текст и выберите правильный ответ.

Особенностью параллельного соединения является:

А) Одинаковое сопротивление

Б) Одинаковая мощность

В) Одинаковое напряжение

Г) Одинаковый ток.

Ответ ___

Задание 13.

Прочитайте текст и установите соответствие между электрическими машинами и соответствующими им явлениями:

Каждой позиции, в данном левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:

|  | Электрические машины |  | явления |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Асинхронный двигатель | 1 | Гистерезис |
| Б | Трансформатор | 2 | Напряженность |
| В | Магнитопровод | 3 | Скольжение |
| Г | Магнитное поле | 4 | Ввод |

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

|  | А | Б | В | Г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответ |  |  |  |  |

Задание 14.

Прочитайте текст и выберите правильный ответ.

Режим работы электрической цепи, при котором ток, напряжение, мощность соответствуют номинальным параметрам называется:

А) Рабочий режим

Б) Номинальный режим

В) Режим холостого хода

Г) Режим короткого замыкания.

Ответ ___

Задание 15.

Прочитайте текст и выберите правильный ответ.

Сопротивление проводника зависит:

А) От длины проводника

Б) От площади поперечного сечения проводника

В) От материала проводника

Г) От длины проводника, от площади поперечного сечения проводника, от материала проводника.

Ответ ___

Задание 16.

Прочитайте текст и выберите правильный ответ.

Электрическим током называется:

А) сила, действующая на электрически заряженную частицу, движущуюся в электромагнитном поле;

Б) явление направленного движения носителей электрических зарядов;

В) явление свободного движения носителей электрических зарядов в проводнике;

Г) явление возбуждения электродвижущей силы в контуре при изменении магнитного потока, сцепляющегося с ним.

Ответ ___

Задание 17.

Прочитайте текст и выберите правильный ответ.

Режим работы электрической цепи, при котором ток равен нулю называется

А) Рабочий режим

Б) Номинальный режим

В) Режим холостого хода

Г) Режим коротко замыкания.

Ответ ___

Задание 18.

Прочитайте текст и дайте развернутый ответ.

По ВАХ для источника ЭДС параметры источника E и Rвн составляют:

А) 40 В; 20 Ом;

Б) 40 В; 10 Ом;

В) 20 В; 1 Ом;

Г) 20 В; 10 Ом.

Ответ ___

Задание 19.

Прочитайте текст и дайте развернутый ответ.

Особенностью параллельного соединения разных сопротивлений не является…

А) Разное сопротивление

Б) Разный ток

В) Одинаковое напряжение

Г) Одинаковый ток.

Ответ ___

Задание 20.

Прочитайте текст и выберите правильный ответ.

Установите соответствие между электротехническими единицами измерения и соответствующими им определениями

|  | Единицы измерения |  | Определения |
| --- | --- | --- | --- |
| А | ВА | 1 | Активная мощность |
| Б | Вар | 2 | Реактивная мощность |
| В | Вольт | 3 | Напряжение |
| Г | Ватт | 4 | Полная мощность |

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

|  | А | Б | В | Г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответ |  |  |  |  |